## Carta control
| FORMATO | [22 empty] | Código |  | F-PG-TR-LA-17-39
| CARTA DE CONTROL | [22 empty] | Versión |  | 1
CARTA DE CONTROL DE:
NRO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PATRON HC14669855 | 1: 24.4; 2: 24.2; 3: 24.3; 4: 23.9; 5: 24.1; 6: 24.4; 7: 24.2; 8: 24.3; 9: 23.9; 10: 24.1; 11: 24.4; 12: 24.2; 13: 24.3; 14: 23.9; 15: 24.1
[31 empty] | LCS | 24.1676
[31 empty] | LAS | 23.6784
[31 empty] | LC | 22.7
[31 empty] | LAI | 21.7216
[31 empty] | LCI | 21.2324
Responsable de Laboratorio: Jessica Ramos
Analista Responsae :

## Carta control Temp (2) (hidden)
[6 empty] | CARTA DE CONTROL: | [6 empty] | TEMPERATURA |  |  |  |  | x | HUMEDAD
ÁREA: |  | Lab. Ambiental-Suelos | [13 empty] | CÓDIGO DE EQUIPO DE MEDICIÓN: | [7 empty] | TH-01
NRO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
TCV (ºC) | 20 | 21.5 | 22.6 | 23.5 | 19.8 | 20.4 | 22.5 | 23.5 | 22.2 | 20.9 | 19.5 | 20.7 | 21.8 | 21.8 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 21.9 | 22.8 | 22.6 | 23.5 | 21.8 | 22.8 | 22.9 | 19.7 | 19.9 | 20.4 | 19.9 | 22.7 | 22.9
Fecha
Analista Responsable :
Vo Bo Jefe de Sección / Supervisor :
Analista Responsae :

## LIMITES
Nº | Lim. Control Inferior | Lim. Advert. Inferior | Limite Central | Lim. Advert. Superior | Lim. Control Superior | Nº | T ºC (TCV) | Nº | Promedio TºC (TCV) | Desviacion Standard
| LAI = LC-3*σ | LCI = LC-2*σ | LC | LCS = LC+2*σ | LAS = LC+3*σ
| 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 |  |  |  | 22.7 | 0.48919
1 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 1 | 23.1 | 32
2 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 2 | 22.9 | 33
3 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 3 | 23.1 | 34
4 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 4 | 22.2 | 35
5 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 5 | 22.1 | 36
6 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 6 | 23.4 | 37
7 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 7 | 22.8 | 38
8 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 8 | 22.1 | 39
9 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 9 | 23.1 | 40
10 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 10 | 22.3 | 41
11 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 11 | 22.2 | 42
12 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 12 | 22.5 | 43
13 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 13 | 21.9 | 44
14 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 14 | 22.2 | 45
15 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 15 | 22.3 | 46
16 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 16 | 23.1 | 47
17 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 17 | 23.2 | 48
18 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 18 | 22.5 | 49
19 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 19 | 21.9 | 50
20 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 20 | 22.7 | 51
21 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 21 | 23.2 | 52
22 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 22 | 22.7 | 53
23 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 23 | 22.5 | 54
24 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 24 | 23.1 | 55
25 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 25 | 23.3 | 56
26 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 26 | 22.8 | 57
27 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 27 | 23.5 | 58
28 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 28 | 23.5 | 59
29 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 29 | 22.2 | 60
30 | 21.2324 | 21.7216 | 22.7 | 23.6784 | 24.1676 | 30 | 22.6 | 61

## TCV HIGRÓMETRO TH-01 (hidden)
Certificado Termohigrometro TH-01
Indicación del Termometro | TCV ( ºC ) | Indicación del Termometro | TCV ( ºC )
14 | 15 | 19.5 | 20
15.2 | x | 45.1 | x
19.5
19.5 | 20 | 29.1 | 30
14 | 15 | 19.5 | 20
14.1 | 15.0909 | 19.6 | 20.1042
14.2 | 15.1818 | 19.7 | 20.2083
14.3 | 15.2727 | 19.8 | 20.3125
14.4 | 15.3636 | 19.9 | 20.4167
14.5 | 15.4545 | 20 | 20.5208
14.6 | 15.5455 | 20.1 | 20.625
14.7 | 15.6364 | 20.2 | 20.7292
14.8 | 15.7273 | 20.3 | 20.8333
14.9 | 15.8182 | 20.4 | 20.9375
15 | 15.9091 | 20.5 | 21.0417
15.1 | 16 | 20.6 | 21.1458
15.2 | 16.0909 | 20.7 | 21.25
15.3 | 16.1818 | 20.8 | 21.3542
15.4 | 16.2727 | 20.9 | 21.4583
15.5 | 16.3636 | 21 | 21.5625
15.6 | 16.4545 | 21.1 | 21.6667
15.7 | 16.5455 | 21.2 | 21.7708
15.8 | 16.6364 | 21.3 | 21.875
15.9 | 16.7273 | 21.4 | 21.9792
16 | 16.8182 | 21.5 | 22.0833
16.1 | 16.9091 | 21.6 | 22.1875
16.2 | 17 | 21.7 | 22.2917
16.3 | 17.0909 | 21.8 | 22.3958
16.4 | 17.1818 | 21.9 | 22.5
16.5 | 17.2727 | 22 | 22.6042
16.6 | 17.3636 | 22.1 | 22.7083
16.7 | 17.4545 | 22.2 | 22.8125
16.8 | 17.5455 | 22.3 | 22.9167
16.9 | 17.6364 | 22.4 | 23.0208
17 | 17.7273 | 22.5 | 23.125
17.1 | 17.8182 | 22.6 | 23.2292
17.2 | 17.9091 | 22.7 | 23.3333
17.3 | 18 | 22.8 | 23.4375
17.4 | 18.0909 | 22.9 | 23.5417
17.5 | 18.1818 | 23 | 23.6458
17.6 | 18.2727 | 23.1 | 23.75
17.7 | 18.3636 | 23.2 | 23.8542
17.8 | 18.4545 | 23.3 | 23.9583
17.9 | 18.5455 | 23.4 | 24.0625
18 | 18.6364 | 23.5 | 24.1667
18.1 | 18.7273 | 23.6 | 24.2708
18.2 | 18.8182 | 23.7 | 24.375
18.3 | 18.9091 | 23.8 | 24.4792
18.4 | 19 | 23.9 | 24.5833
18.5 | 19.0909 | 24 | 24.6875
18.6 | 19.1818 | 24.1 | 24.7917
18.7 | 19.2727 | 24.2 | 24.8958
18.8 | 19.3636 | 24.3 | 25
18.9 | 19.4545 | 24.4 | 25.1042
19 | 19.5455 | 24.5 | 25.2083
19.1 | 19.6364 | 24.6 | 25.3125
19.2 | 19.7273 | 24.7 | 25.4167
19.3 | 19.8182 | 24.8 | 25.5208
19.4 | 19.9091 | 24.9 | 25.625
19.5 | 20 | 25 | 25.7292
|  | 25.1 | 25.8333
|  | 25.2 | 25.9375
|  | 25.3 | 26.0417
|  | 25.4 | 26.1458
|  | 25.5 | 26.25
|  | 25.6 | 26.3542
|  | 25.7 | 26.4583
|  | 25.8 | 26.5625
|  | 25.9 | 26.6667
|  | 26 | 26.7708
|  | 26.1 | 26.875
|  | 26.2 | 26.9792
|  | 26.3 | 27.0833
|  | 26.4 | 27.1875
|  | 26.5 | 27.2917
|  | 26.6 | 27.3958
|  | 26.7 | 27.5
|  | 26.8 | 27.6042
|  | 26.9 | 27.7083
|  | 27 | 27.8125
|  | 27.1 | 27.9167
|  | 27.2 | 28.0208
|  | 27.3 | 28.125
|  | 27.4 | 28.2292
|  | 27.5 | 28.3333
|  | 27.6 | 28.4375
|  | 27.7 | 28.5417
|  | 27.8 | 28.6458
|  | 27.9 | 28.75
|  | 28 | 28.8542
|  | 28.1 | 28.9583
|  | 28.2 | 29.0625
|  | 28.3 | 29.1667
|  | 28.4 | 29.2708
|  | 28.5 | 29.375
|  | 28.6 | 29.4792
|  | 28.7 | 29.5833
|  | 28.8 | 29.6875
|  | 28.9 | 29.7917
|  | 29 | 29.8958
|  | 29.1 | 30